## Slide 1: Projet EA314
Augustin Clédat
Philippe Ngahbi
Simon Pala

## Slide 3: Hypothèses
Pas d’éolien off-shore
Solaire au sol
xx Habitants sur l’île (règle de 3 sur la conso avec la France)

## Slide 4: Sources
Futurs énergétiques 2050 - RTE
World Energy Outlook 2020 – IAE
Prix du diesel – site du gouvernement -> date
CAPEX diesel – prix groupe électrogène Alibaba

## Slide 5: Hypothèses des coûts
 | CAPEX (€/MWh) | OPEX (€/MWh.an)
Diesel | 1 050 505 | 101 000
Solaire au sol | 747 000 | 11 000
Solaire sur toiture | 1 067 000 | 20 000
Éolien terrestre | 1 300 000 | 40 000
Éolien off-shore | 2 600 000 | 80 000

## Slide 6: Scénarios
Optimisation sur le coûts
Optimisation sur la pollution
Optimisation en prenant en compte le foisonnement

## Slide 7: Résultats des mix
Scénario 1
Scénario 2
Scénario 3
Chart: 
| Solaire | Éolien | Diesel | Batterie
Mix | 17 | 43 | 21 | 3
Chart: 
| Solaire | Éolien | Diesel | Batterie
Mix | 17 | 43 | 21 | 3
Chart: 
| Solaire | Éolien | Diesel | Batterie
Mix | 17 | 43 | 21 | 3
30 MW
35 MW
42 MW
244 M€
202 M€
255 M€

## Slide 8: Variation des couts
Chart: Coûts total des scénarios
| Scénario 1 | Scénario 2 | Scénario 3
Cout de production | 99 | 78 | 89
Couts O&M | 99 | 78 | 89
Cout diesel | 99 | 78 | 89
Cout Energie unserved | 99 | 78 | 89
Cout CO2 | 99 | 78 | 89